## البنود
SN | SRM Transaction Number | Generic Code | generic description | qty
1 | 3000010219 | 4229420101000 | BASIC HEART SET BABIES AND CHILDREN, CARDIOVASCULAR, MAIN SET | 4
2 | 3000010219 | 4229420101500 | BASIC SET THORACOTOMY ADULT, CARDIOVASCULAR, MAIN SET | 4
3 | 3000010219 | 4229420101600 | CABG SET, CARDIOVASCULAR, MAIN SET | 4
4 | 3000010219 | 4229420101700 | CAROTID ARTERY LIGATION SET, CARDIOVASCULAR, MAIN SET | 4
5 | 3000010219 | 4229420101900 | CHEST DRAINAGE SET, CARDIOVASCULAR, MAIN SET | 4
6 | 3000010219 | 4229420102000 | CHEST INSTRUMENTS SUPPL, CARDIOVASCULAR, MAIN SET | 4
7 | 3000010219 | 4229420102100 | CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT (CABG) SET CARDIOVASCULAR MAIN SET | 4
8 | 3000010219 | 4229420102200 | CUT DOWN SET, CARDIOVASCULAR, MAIN SET | 4
9 | 3000010219 | 4229420103100 | LOBECTOMY AND SEGM LUNG RESECTION SUPPLY CARDIOVASCULAR MAIN SET | 4
10 | 3000010219 | 4229420103200 | LUNG RESECTION, CARDIOVASCULAR, MAIN SET | 6
11 | 3000010219 | 4229420103300 | MICRO INSTRUMENT FOR AORTIC SURGERY CARDIOVASCULAR MAIN SET | 4
12 | 3000010219 | 4229420103600 | PACEMAKER SET, CARDIOVASCULAR I, MAIN SET | 4
13 | 3000010219 | 4229420103700 | PACEMAKER SET, CARDIOVASCULAR II, MAIN SET | 4
14 | 3000010219 | 4229420104100 | SAPHENOUS VEIN LIGATION SET, CARDIOVASCULAR, MAIN SET | 4
15 | 3000010219 | 4229420104300 | SUPPLEMENT AORTIC VALVE SUBSTITUTE, CARDIOVASCULAR, MAIN SET | 4
16 | 3000010219 | 4229420104400 | SUPPLEMENT CARDIAC VALVE, CARDIOVASCULAR I, MAIN SET | 4
17 | 3000010219 | 4229420104500 | SUPPLEMENT CARDIAC VALVE, CARDIOVASCULAR II, MAIN SET | 4
18 | 3000010219 | 4229420104700 | SUPPLEMENT CORONARY BYPASS SET, CARDIOVASCULAR II, MAIN SET | 4
19 | 3000010219 | 4229420105100 | SUPPLEMENT SET MITRALIS, CARDIOVASCULAR, MAIN SET | 4
20 | 3000010219 | 4229420105500 | SUPPLEMENT SET VASCULAR CLAMP, CARDIOVASCULAR II, MAIN SET | 4
21 | 3000010219 | 4229420105600 | SUPPLEMENT SET Y PROTHESIS, CARDIOVASCULAR, MAIN SET | 4
22 | 3000010219 | 4229420105700 | SUPPLEMENT VALVE SUBSTITUTE, CARDIOVASCULAR I, MAIN SET | 4
23 | 3000010219 | 4229420105800 | SUPPLEMENT VALVE SUBSTITUTE, CARDIOVASCULAR II, MAIN SET | 4
24 | 3000010219 | 4229420105900 | SYMPATHECTOMY SET, CARDIOVASCULAR, MAIN SET | 4
25 | 3000010219 | 4229420106400 | VARICOSE VEIN STRIPPING SET, CARDIOVASCULAR I, MAIN SET | 5
26 | 3000010219 | 4229420106500 | VARICOSE VEIN STRIPPING SET, CARDIOVASCULAR II, MAIN SET | 4
27 | 3000010219 | 4229420503800 | BASIC SET NEUROSURGERY PEDIATRIC, NEUROSURGERY, MAIN SET | 14
28 | 3000010219 | 4229420503900 | BASIC SPINE APPROACH SET, NEUROSURGERY, MAIN SET | 14
29 | 3000010219 | 4229680478100 | SCISSORS, DISSECTING, METZENBAUM FINE/STRAIGHT, STAINLESS STEEL, LENGTH = 14.0CM, REUSABLE | 4
30 | 3000010219 | 4229420505600 | CRANIAL SET ADULT, NEUROSURGERY II, MAIN SET | 16
31 | 3000010219 | 4229420505800 | CRANIAL SET CHILDREN, NEUROSURGERY II, MAIN SET | 16
32 | 3000010219 | 4229420506500 | LEYLA RETRACTOR SET, NEUROSURGERY, MAIN SET | 14
33 | 3000010219 | 4229420508300 | TREPANATION SET PEDIATRIC, NEUROSURGERY, MAIN SET | 15
34 | 3000010219 | 4229420508400 | VENTRICULOGRAPHY SET, NEUROSURGERY, MAIN SET | 14
35 | 3000010219 | 4229421800700 | EAR TUMOR AND POLYPUS EXTIRPATION SET, ENT, MAIN SET | 13
36 | 3000010219 | 4229680182400 | SPECULUM, VAGINAL, DILATION, CUSCO, STAINLESS STEEL, SIZE: 75.0MM X 18.0MM, REUSABLE | 4
37 | 3000010219 | 4229680145000 | BASIN, KIDNEY, TRAY, REUSABLE, POLYPROPYLENE, SIZE: 250ML, 170MM | 15
38 | 3000010219 | 4229421804300 | TYMPANIC DRAINAGE SET, ENT, MAIN SET | 12
39 | 3000010219 | 4229680044400 | SCISSORS, DISSECTING, MAYO/STRAIGHT, TUNGSTEN CARBIDE, LENGTH = 17.0CM, REUSABLE | 5
40 | 3000010219 | 4229680099500 | FORCEPS, TISSUE, FOREIGN BODY/MATHIEU/SHAFT, STAINLESS STEEL, LENGTH = 20.0CM, REUSABLE | 1
41 | 3000010219 | 4229680117800 | FORCEPS, EAR, GRUENWALD/BAYONET, STAINLESS STEEL, LENGTH = 14.5CM, REUSABLE | 20
42 | 3000010219 | 4229680119000 | EAR SPECULUM HARTMANN NO 3 DIAMETER 60 MM | 50
43 | 3000010219 | 4229680119100 | EAR SPECULUM HARTMANN NO 4 DIAMETER 75 MM | 50
44 | 3000010219 | 4229680123700 | FORK, TUNING, OTOLOGY, LUCAE/ WITH SOCKET, REUSABLE | 10
45 | 3000010219 | 4229680131100 | BOWL, METAL, DIAMETER = 80.0MM, HEIGHT: 40.0MM, CAPACITY: 0.14L, REUSABLE | 20
46 | 3000010219 | 4229680131700 | FORCEPS, CLAMP, MOYNIHAN/CURVED, STAINLESS STEEL, LENGTH = 23.0CM, REUSABLE | 6
47 | 3000010219 | 4229680135600 | SCISSORS, DISSECTING, BLUNT-BLUNT/CURVED, STAINLESS STEEL, LENGTH = 14.5CM, REUSABLE | 1
48 | 3000010219 | 4229680022700 | FORCEPS, HEMOSTATIC, SPENCER-WELLS/CURVED, STAINLESS STEEL, LENGTH = 18.0CM, REUSABLE | 20
49 | 3000010219 | 4229680147600 | SCISSORS, OPERATING, SHARP/BLUNT/STRAIGHT, STAINLESS STEEL, LENGTH = 14.5CM, REUSABLE | 10
50 | 3000010219 | 4229680175300 | FORCEPS, SURGICAL, TENACULUM/STRAIGHT, STAINLESS STEEL, LENGTH = 26.5CM, TEETH: 4X3, REUSABLE | 20
51 | 3000010219 | 4229680182600 | SPECULUM, VAGINAL, DILATION, GRAVE, STAINLESS STEEL, SIZE: 115.0MM X 35.0MM, REUSABLE | 2
52 | 3000010219 | 4229680185000 | PROBE, SURGICAL, FISTULA IDENTIFICATION/DILATION, MALLEABLE/BOWMAN, STAINLESS STEEL, CONDITION: STERILE, SIZE: 00/0, LACRIMAL, REUSABLE | 1
53 | 3000010219 | 4229680185100 | PROBE, SURGICAL, FISTULA IDENTIFICATION/DILATION, MALLEABLE/BOWMAN, STAINLESS STEEL, CONDITION: STERILE, SIZE: 1/2, LACRIMAL, REUSABLE | 1
54 | 3000010219 | 4229680188900 | SCISSORS, SURGICAL, IRIS/SHARP-SHARP/STRAIGHT, STAINLESS STEEL, LENGTH = 10.5CM, REUSABLE | 6
55 | 3000010219 | 4229680226200 | SCISSORS, MICRO, VANNAS/STRAIGHT, STAINLESS STEEL, LENGTH = 12.0CM, REUSABLE | 1
56 | 3000010219 | 4229680252600 | PROBE, SURGICAL, FISTULA IDENTIFICATION/DILATION, MALLEABLE/BOWMAN, STAINLESS STEEL, CONDITION: STERILE, SIZE: 0000/000, LACRIMAL, REUSABLE | 1
57 | 3000010219 | 4229680288800 | SCISSORS, OPERATING, JOSEPH/SHARP-SHARP/CURVED, STAINLESS STEEL, LENGTH = 14.5CM, REUSABLE | 9
58 | 3000010219 | 4229680434500 | BOWL, FLAT, METAL, DIAMETER = 167.0MM, HEIGHT: 45.0MM, CAPACITY: 0.5L, REUSABLE | 10
59 | 3000010219 | 4229680443900 | FORCEPS, SUTURING, MICRO/TYING/WITH PLATEAU, STAINLESS STEEL, LENGTH = 12.0CM, TIP WIDTH= 0.3MM, REUSABLE | 1
60 | 3000010219 | 4229680445000 | PROBE, SURGICAL, FISTULA IDENTIFICATION/DILATION, MALLEABLE/BOWMAN, STAINLESS STEEL, CONDITION: STERILE, SIZE: 0/1, LACRIMAL, REUSABLE | 1
61 | 3000010219 | 4229680445100 | PROBE, SURGICAL, FISTULA IDENTIFICATION/DILATION, MALLEABLE/BOWMAN, STAINLESS STEEL, CONDITION: STERILE, SIZE: 7/8, LACRIMAL, REUSABLE | 1
62 | 3000010219 | 4229680446500 | FORCEPS, HEMOSTATIC, SPENCER-WELLS/STRAIGHT, STAINLESS STEEL, LENGTH = 13.0CM, REUSABLE | 2
63 | 3000010219 | 4229680448500 | SCISSORS, OPERATING, SHARP/BLUNT/CURVED, STAINLESS STEEL, LENGTH = 12.0CM, REUSABLE | 10
64 | 3000010219 | 4229421803700 | TONGUE BIOPSY SET, ENT, MAIN SET | 13
65 | 3000010219 | 4229421803400 | SUTURE AND WOUND CARE SET, ENT, MAIN SET | 12
66 | 3000010219 | 4229421802100 | MYRINGOTOMY SET, ENT, MAIN SET | 13
67 | 3000010219 | 4229421801600 | MASTOID SET, ENT, MAIN SET | 17
68 | 3000010219 | 4229421800600 | EAR FOREIGN BODY REMOVAL SET, ENT, MAIN SET | 14
69 | 3000010219 | 4229420504400 | CASPAR CERVICAL SPINE SET, NEUROSURGERY I, MAIN SET | 18

## توزيع المناطق
Tender desc | Generic Code | Plant | Delivery Address | Total
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229420101000 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 4
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229420101500 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 4
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229420101600 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 4
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229420101700 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 4
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229420101900 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 4
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229420102000 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 4
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229420102100 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 4
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229420102200 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 4
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229420103100 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 4
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229420103200 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 6
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229420103300 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 4
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229420103600 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 4
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229420103700 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 4
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229420104100 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 4
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229420104300 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 4
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229420104400 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 4
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229420104500 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 4
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229420104700 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 4
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229420105100 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 4
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229420105500 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 4
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229420105600 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 4
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229420105700 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 4
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229420105800 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 4
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229420105900 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 4
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229420106400 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 5
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229420106500 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 4
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229420503800 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 14
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229420503900 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 14
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229420504400 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 18
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229420505600 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 16
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229420505800 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 16
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229420506500 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 14
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229420508300 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 15
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229420508400 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 14
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229421800600 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 14
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229421800700 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 13
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229421801600 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 17
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229421802100 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 13
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229421803400 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 12
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229421803700 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 13
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229421804300 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 12
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229680022700 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 20
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229680044400 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 5
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229680099500 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 1
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229680117800 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 20
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229680119000 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 50
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229680119100 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 50
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229680123700 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 10
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229680131100 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 20
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229680131700 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 6
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229680135600 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 1
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229680145000 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 15
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229680147600 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 10
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229680175300 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 20
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229680182400 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 4
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229680182600 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 2
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229680185000 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 1
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229680185100 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 1
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229680188900 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 6
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229680226200 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 1
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229680252600 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 1
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229680288800 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 9
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229680434500 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 10
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229680443900 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 1
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229680445000 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 1
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229680445100 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 1
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229680446500 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 2
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229680448500 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 10
منافسة تأمين لوازم الأدوات الجراحية والجراحات التخصصية | 4229680478100 | 1100 | MOE-KAU- King Abdulaziz Universityhospital | 4