## قائمة الطرح
SN | Original Generic | Original Desc | UOM | Sum of Sum of Original Open Qty
1 | 4217192400000 | CASE, STERILIZATION FOR THE HIP SCISSORS, GRASPERS, AND PUNCHES, WITHGRAPHIC DESIGN TRAYS | EA | 1
2 | 4217192400100 | CASE, STERILIZATION FOR THE SHOULDER SCISSORS, GRASPERS, AND PUNCHES,WITH GRAPHIC DESIGN TRAYS | EA | 2
3 | 4217192400200 | CASE, STERILIZATION FOR THE SMALL JOINTS SCISSORS, GRASPERS, ANDPUNCHES, WITH GRAPHIC DESIGN TRAYS | EA | 2
4 | 4224151300200 | "CAST MANAGEMENT BOX INCLUDING 3 CAST CUTTERS (SMALL, MEDIUM, LARGE), 2CAST SPREADERS (SMALL, LARGE), 3 CAST SCISSORS (MEDIUM, LARGE), 3 HANDCAST KNIFE 10 LISTER BANDAGE SCISSORS (SMALL AND LARGE), ORTHOPEDIC" | SET | 1
5 | 4224210200000 | "TRACTION, ANKLE FOR ARTHROSCOPY SURGERY, ORTHOPEDIC" | SET | 2
6 | 4228150903900 | IMPLANT TRAY WITH NECESSARY STERILIZATION CASE (TRAY BOX AND LID) FORPEDIATRIC THORACO LUMBO SACRAL FIXATION HOOKS SPINAL | SET | 1
7 | 4229160601400 | "CHISEL, FOR ARTHROSCOPY PROCEDURES ASSORTED TYPES AND SIZES" | SET | 2
8 | 4229161100700 | "RASP, FOR ARTHROSCOPY PROCEDURES ASSORTED TYPES AND SIZES" | EA | 2
9 | 4229161426100 | SCISSORS, SMALL JOINTS ARTHROSCOPY ASSORTED TYPES | EA | 2
10 | 4229161426200 | SCISSORS, SHOULDER ARTHROSCOPY ASSORTED TYPES | EA | 2
11 | 4229161426300 | SCISSORS, HIP ARTHROSCOPY ASSORTED TYPES | EA | 2
12 | 4229162719800 | "BURR, ARTHROSCOPIC, ASSORTED TYPES AND LENGTHS AS REQUESTED BY ENDUSER, ORTHOPEDIC" | EA | 100
13 | 4229170000400 | DRILL, CANNULATED FOR DOUBLE BUTTON ADJUSTABLE LOOP, ASSORTED SIZES | EA | 78
14 | 4229171307700 | PUNCH, HIP ARTHROSCOPY ASSORTED TYPES | EA | 2
15 | 4229171307800 | PUNCH, SMALL JOINTS ARTHROSCOPY ASSORTED TYPES | EA | 2
16 | 4229171307900 | PUNCH, SHOULDER ARTHROSCOPY ASSORTED TYPES | EA | 2
17 | 4229210201000 | COMPLETE SPINE UNIVERSAL SCREW REMOVAL INSTRUMENT SET DESIGNED TO REMOVESOLID AND CANNULATED SCREW S REMOVE STRIPPED AND BROKEN SCREW S (ALL SIZES TYPE S SHORT AND LONG FOR POSTERIOR AND ANTERIOR CERVICAL ANDTHORACOLUMBAR SYSTEMS) SPINAL | EA | 1
18 | 4229230300100 | "PLIERS (WIDE AND NARROW TIP POWER GRIP), AS REQUESTED BY END USER" | EA | 4
19 | 4229250300100 | COMPLETE SET OF ALL SIZE S OF GRAFT IMPACTORS IN SUITABLE BOX AND TRAYWITH SUPPORT TO THE SET SPINAL | EA | 6
20 | 4229270203800 | "ELEVATOR, LONG ASSORTED LENGTHS, ORTHOPEDIC" | EA | 2
21 | 4229290400500 | "WIRE PASSER, FOR PELVIC REDUCTION PROCEDURES, ASSORTED TYPES" | EA | 2
22 | 4229290404200 | NEEDLE, FOR REUSABLE SUTURE PASSER AND RETRIEVER, ASSORTED SIZES | EA | 50
23 | 4229290404300 | SUTURE PASSER AND RETRIEVER FOR SHOULDER ARTHROSCOPIC REPAIR, REUSABLE | EA | 2
24 | 4229291500400 | TENDON GRAFT ENHANCING BIOINDUCTIVE IMPLANT OR EQUIVALENTS | EA | 3
25 | 4229300300000 | "SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR ARTHROSCOPY KNEE GRAFT PREPARATION,WITH NECESSARY CASES" | EA | 5
26 | 4229310204600 | PROBE HOOK, FOR SHOULDER ARTHROSCOPY PROCEDURES ASSORTED TYPES | EA | 2
27 | 4229310204700 | PROBE HOOK, FOR SMALL JOINTS ARTHROSCOPY PROCEDURES ASSORTED TYPES | EA | 2
28 | 4229310705400 | DURAL AND NERVE RETRACTOR STRAIGHT LARGE SPINAL | EA | 1
29 | 4229310706500 | "SET, HOHMANN RETRACTORS (SHARP AND BLUNT, NARROW, STANDARD WIDE ANDCURVED) ONE PAIR EACH ASSORTED SIZES AS REQUESTED BY END USER" | EA | 1
30 | 4229380300400 | "STRIPPER, OPEN TENDON FOR HAMSTRING HARVEST, ASSORTED LENGTHS" | EA | 1
31 | 4229380400000 | PCL TUNNEL SMOOTHER, DISPOSABLE ASSORTED SIZES, OR EQUIVALENT | EA | 6
32 | 4229420508700 | INSTRUMENTATION SET COMPLETE AND NECESSARY STERILIZATION CASE (TRAY BOXAND LID) FOR PEDIATRIC THORACO LUMBO SACRAL FIXATION SPINAL | EA | 1
33 | 4229421901300 | "SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR ARTHROSCOPIC ACL AND PCLRECONSTRUCTION SYSTEM, INCLUDING OPEN AND CLOSED STRIPPERS, WITH NECESSARY CASE" | EA | 5
34 | 4229421901900 | "SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR ARTHROSCOPIC SHOULDER REPAIR, WITHNECESSARY CASES" | EA | 4
35 | 4229421904000 | "PUNCHES, ARTHROSCOPIC, ASSORTED SIZES AND TYPES" | EA | 7
36 | 4229421904100 | "SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR ARTHROSCOPIC HIP REPAIR WITHNECESSARY CASE" | EA | 1
37 | 4229421913100 | "SET, COMPLETE FEMORAL AND ACETABULAR RETRACTORS, WITH ALL NECESSARYATTACHMENTS AND CASES" | EA | 1
38 | 4229421913800 | "SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR PRIMARY CEMENTED TOTAL HIPARTHROPLASTY, INCLUDING (ACETABULAR, FEMORAL, AND SCREW FIXATION), WITHNECESSARY CASE AND IMPLANT TRAY" | EA | 1
39 | 4229421913900 | "SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR UNCEMENTED TOTAL HIP ARTHROPLASTY,INCLUDING (ACETABULAR, FEMORAL, AND SCREW FIXATION), WITH NECESSARY CASEAND IMPLANT TRAY" | EA | 1
40 | 4229421915200 | "SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR CEMENTED TOTAL KNEE CRUCIATERETAINING AND POSTERIOR STABILIZER ARTHROPLASTY (FEMORAL, TIBIAL, ANDPATELLAR), WITH NECESSARY CASE AND IMPLANT TRAY" | EA | 2
41 | 4229421931800 | "DEVICE, TARGETING DISTAL TIBIAL INTRAMEDULLARY NAIL SCREW" | EA | 1
42 | 4229421939600 | "SET, INSTRUMENTATION FOR ARTHROSCOPIC CARTILAGE/BONE GRAFT SUBSTITUTE" | SET | 1
43 | 4229421939800 | "BONE, CYLINDRICAL SHAPE ALLOGRAFT FOR ARTHROSCOPIC PROCEDURES, ASSORTEDSIZES AS REQUESTED BY END USER" | EA | 12
44 | 4229421940100 | "SET, COMPLETE FOR OSTEOCHONDRAL GRAFT/REPAIR ORTHOPEDIC" | EA | 9
45 | 4229421940500 | "STRIPPER, CLOSED TENDON FOR HAMSTRING HARVEST, ASSORTED LENGTHS" | EA | 2
46 | 4229421942400 | "CASE, FOR SHOULDER ANCHOR INSTRUMENTS (DRILL BIT, DRILL GUIDE, ANDTAP), WITH NECESSARY MAT AND CASE COVER" | EA | 2
47 | 4229421987000 | "PERIOSTEAL ELEVATORS (SMALL, MEDIUM AND LARGE), (SHARP, BLUNT, STRAIGHTAND CURVED)" | EA | 2
48 | 4229421987700 | "REDUCTION CLAMPS (SHARP AND BLUNT, SMALL, MEDIUM AND LARGE)" | EA | 4
49 | 4229421991000 | "BUTTON, WITH ADJUSTABLE LOOP GRAFT FIXATION ASSORTED SIZES AS REQUESTEDBY END USER" | SET | 311
50 | 4229421991400 | "SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR MODULAR TUMOR MEGAPROSTHESIS FORDISTAL FEMUR AND PROXIMAL TIBIA, WITH NECESSARY ACCESSORIES AND CASESAND IMPLANT TRAY, ONCOLOGY" | EA | 1
51 | 4229421991900 | "EXTENSION PIECE FOR PROXIMAL FEMORAL REPLACEMENT, ASSORTED SIZES ASREQUESTED BY END USER, ONCOLOGY" | EA | 1
52 | 4229490801700 | "GRASPER, HIP ARTHROSCOPY ASSORTED TYPES" | EA | 1
53 | 4229490823900 | GRASPER, SMALL JOINTS ARTHROSCOPY ASSORTED TYPES | EA | 3
54 | 4229490824000 | GRASPER, SHOULDER ARTHROSCOPY ASSORTED TYPES | EA | 2
55 | 4229491400000 | "SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR ARTHROSCOPY SMALL JOINTS (ANKLE ANDWRIST) WITH NECESSARY CASE" | EA | 2
56 | 4229491901800 | GUIDE WIRE, FOR INTERFERENCE SCREW FIXATION, ASSORTED SIZES | EA | 25
57 | 4229497804500 | "CANNULA, REUSABLE HIP ARTHROSCOPY ASSORTED TYPES AND SIZES AS REQUESTEDBY END USER" | EA | 2
58 | 4229497804800 | "OBTURATORS, FOR HIP ARTHROSCOPIC CANNULAS ASSORTED SIZES, REUSABLE" | EA | 1
59 | 4229511100400 | POSITIONING MOBILE SYSTEM FOR KNEE JOINT ARTHROSCOPY REQUESTED BY ENDUSER | SET | 2
60 | 4229515700100 | BEACH CHAIR KIT, DISPOSABLE FACEMASK | EA | 200
61 | 4229520903100 | "DRILL, FLEXIBLE FOR PELVIC FRACTURE FIXATION FROM 2.5MM TO 3MM ASSORTEDLENGTHS" | EA | 25
62 | 4229520903200 | "DRILL, FLEXIBLE FOR PELVIC FRACTURE FIXATION FROM 3.2MM TO 3.5MMASSORTED LENGTHS" | EA | 25
63 | 4229521800000 | CHUCK UNIVERSAL HAND CONTROL T-HANDLE FOR PIN INSERTION | EA | 2
64 | 4229554514200 | "BONE GRAFT, SYNTHETIC INJECTABLE BONE GRAFT SUBSTITUTE WITH ANTIBIOTIC5CC, OR EQUIVALENT" | EA | 12
65 | 4229554517700 | BONE GRAFT, SYNTHETIC STRIPS, 10CM, OR EQUIVALENT | EA | 12
66 | 4229554517900 | BONE GRAFT, SYNTHETIC STRIPS, 20CM, OR EQUIVALENT | EA | 12
67 | 4229640800100 | COMPLETE SET AND NECESSARY ACCESSORIES FOR ENDOSCOPIC THORACICDISCECTOMY AND FUSION (INCLUDES HD CAMERA HD SCREEN COLD LIGHT SOURCEDIGITA L RECORDING DIATHERMY TOWER) SPINAL | EA | 1
68 | 4229660300200 | "SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR AC JOINT IMPLANT FIXATION, WITHNECESSARY CASE" | SET | 3
69 | 4229660304000 | SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR PEDIATRIC STAINLESS STEEL FEMURDYNAMIC HIP SCREW | SET | 1
70 | 4229660306500 | SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR HINGED KNEE ARTHROPLASTY, WITHNECESSARY CASES AND IMPLANT TRAY | SET | 1
71 | 4229660307000 | SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR 3.5MM VARIABLE ANGLE ANATOMIC PROXIMALTIBIA PLATING WITH NECESSARY CASE AND IMPLANT TRAY | SET | 2
72 | 4229660307600 | SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR INTERCALARY PROSTHESIS, WITH NECESSARYCASES AND IMPLANT TRAY | SET | 2
73 | 4229670200000 | "KIT, CEMENT VACUUM MIXING SYSTEM WITH CANAL PRESSURIZER, ORTHOPEDIC" | EA | 50
74 | 4229670300100 | CEMENT SYRINGE GUN (REUSABLE) WITH STERILIZATION TRAY ORTHOPEDIC | SET | 1
75 | 4229670400600 | "CEMENT SINGLE SYRINGE, FOR NEGATIVE VACUUM CONNECTION AND LONG ANDSHORT NOZZLE WITH PRESSURIZING PIECE, ORTHOPEDIC" | EA | 100
76 | 4229670500000 | BONE CEMENT WITH ANTIBIOTICS HIGH VISCOSITY, ORTHOPEDIC | EA | 125
77 | 4229670500100 | BONE CEMENT WITH ANTIBIOTICS LOW VISCOSITY, ORTHOPEDIC | EA | 50
78 | 4229670510100 | BONE CEMENT WITH ANTIBIOTIC MEDIUM VISCOSITY OR EQUIVALENT | EA | 250
79 | 4229681604100 | "KIT, FOR HIP ARTHROSCOPY ACCESS NEEDLES AND CANNULA" | EA | 6
80 | 4231153700500 | "SCISSORS, LISTER BANDAGE (SMALL, MEDIUM AND LARGE)" | EA | 4
81 | 4231220200000 | "ARTHROSCOPIC MENISCUS REPAIR INSIDE OUT SYSTEM ASSORTED SIZES ANDSHAPES WITH FITTING GRAPHIC TRAY AND CASE, ORTHOPEDIC" | SET | 1
82 | 4231220219000 | "TAPE, ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE ARTHROSCOPY ASSORTEDTYPES AND SIZES AS REQUESTED BY END USER" | EA | 37
83 | 4232150011500 | SCREW, GRAFT FIXATION ABSORBABLE ASSORTED DIAMETERS AND LENGTHS ASREQUESTED BY END USER | EA | 74
84 | 4232150013900 | COMPONENT, CONNECTING BAR FOR INTERCALARY PROSTHESIS, ASSORTED SIZES | EA | 1
85 | 4232150108000 | WIRE, KIRSCHNER THREADED TIP ASSORTED LENGTHS, DIAMETER 2 MM TO 3 MM | EA | 125
86 | 4232150700900 | "EXTENSION, FOR BUTTON WITHOUT LOOP, ASSORTED SIZES" | EA | 50
87 | 4232150701600 | "BUTTON, WITH FIXED LOOP GRAFT FIXATION AS REQUESTED BY END USER" | EA | 35
88 | 4232150702300 | "SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR PEDIATRIC AND INTERMEDIATE DHS,ORTHOPEDIC, WITH NECESSARY CASES AND IMPLANT TRAY" | EA | 1
89 | 4232150702700 | "SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR REVISION TOTAL KNEE ARTHROPLASTY WITHNECESSARY CASE AND PROSTHESIS TRIALS" | EA | 2
90 | 4232150703000 | "SET, COMPLETE INSTRUMENTATION WITH NECESSARY TRAY AND CASE FORARTHROSCOPIC ACL RECONSTRUCTION BY PIN SYSTEM, ORTHOPEDIC" | EA | 3
91 | 4232151301100 | "WIRE, KIRSCHNER THREADED TIP ASSORTED LENGTHS, DIAMETER 1.1 MM TO 1.8MM" | EA | 125
92 | 4232151301200 | "WIRE, KIRSCHNER THREADED TIP ASSORTED LENGTHS, DIAMETER 0.6 MM TO 1 MM" | EA | 125
93 | 4232160402200 | CROSS LINK CONNECTOR, ASSORTED MECHANISM ASSORTED SIZES ON DEMAND, FORADULT, SPINAL | EA | 2
94 | 4232160758300 | """1- CORKSCREW TO STIMULATE MOTOR AREA FOR MEP 2- 8 CHANNELS ELECTRODESFOR RECORDING STIMULATION 3-PROBE FOR STIMULATION OF SCREW TE STING (SURGEON DIRECTED), SPINAL""" | SET | 1000
95 | 4232161064900 | "POLYAXIAL 2/3 RING ASSORTED SIZES, ASSORTED SIZES, AS REQUESTED BY ENDUSER" | EA | 24
96 | 4232161074800 | "CEMENT DOUBLE SYRINGE, FOR NEGATIVE VACUUM CONNECTION AND LONG ANDSHORT NOZZLE WITH PRESSURIZING PIECE, ORTHOPEDIC" | EA | 50
97 | 4232170310600 | LINER, HIGHLY CROSSED LINKED POLYETHYLENE FOR DUAL MOBILITY CUP,ASSORTED SIZES | EA | 14
98 | 4232170310700 | LINER, HIGHLY CROSSED LINKED POLYETHYLENE, FOR TOTAL HIP UNCEMENTEDREVISION, ASSORTED SIZES | EA | 12
99 | 4232172200100 | "RING, ACETABULAR REINFORCEMENT ASSORTED SIZES AS REQUIRED BY END USER,ORTHOPEDIC" | EA | 14
100 | 4232180000400 | CONE, FEMUR (DIAPHYSEAL) ADVANCED COATING HIGH POROSITY, OR EQUIVALENTFOR REVISION TOTAL KNEE ARTHROPLASTY, ASSORTED SIZES | EA | 24
101 | 4232180001800 | INSERT, TIBIAL HIGHLY CROSSED LINKED POLYETHYLENE FOR HINGED KNEEARTHROPLASTY, ASSORTED SIZES AND TYPES | EA | 30
102 | 4232180200900 | EXTENSION, FOR BUTTON WITH FIXED LOOP, ASSORTED SIZES | EA | 15
103 | 4232180201000 | EXTENSION, FOR BUTTON ADJUSTABLE LOOP FIXATION, ASSORTED SIZES | EA | 69
104 | 4232181300000 | "TIBIAL FULL OR HALF WEDGE, FOR REVISION TOTAL KNEE ARTHROPLASTYASSORTED ANGLES AND SIZES, ORTHOPEDIC" | EA | 25
105 | 4232190000300 | BUTTON, WITHOUT LOOP GRAFT FIXATION, ASSORTED SIZES AS REQUESTED BY ENDUSER | EA | 10
106 | 4232191000000 | SLEEVE, OFFSET ADAPTER FOR REVISION TOTAL KNEE ARTHROPLASTY, ASSORTEDOFFSET OPTIONS | EA | 100
107 | 4232191200700 | "SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR ADVANCED COATING HIGH POROSITY CUP,OR EQUIVALENT, WITH NECESSARY CASES" | EA | 1
108 | 4232191205100 | "AC JOINT IMPLANT FIXATION, ASSORTED SIZES" | EA | 5
109 | 4232220002200 | TAP FOR ANCHOR SUTURE FOOT AND ANKLE ASSORTED TYPES AND SIZES ASREQUESTED BY END USER | EA | 2
110 | 4232220002600 | CASE, FOR FOOT AND ANKLE ANCHOR INSTRUMENTS (DRILL BIT, DRILL GUIDE, ANDTAP), WITH NECESSARY MAT AND CASE COVER | EA | 2
111 | 4232220002700 | CASE, FOR HIP ANCHOR INSTRUMENTS (DRILL BIT, DRILL GUIDE, AND TAP), WITHNECESSARY MAT AND CASE COVER | EA | 1
112 | 4232220109400 | "SCREW, TENODESIS ABSORBABLE, ASSORTED SIZES" | EA | 25
113 | 4232220301800 | ANCHOR SUTURE KNOTLESS NON ABSORBABLE HIP REPAIR ASSORTED TYPES ANDSIZES AS REQUESTED BY END USER | EA | 15
114 | 4232220302500 | "SUTURE, ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE ARTHROSCOPY ASSORTEDTYPES AND SIZES AS REQUESTED BY END USER" | EA | 604
115 | 4232220310200 | ANCHOR SUTURE KNOTTED ABSORBABLE HIP REPAIR ASSORTED TYPES AND SIZESREQUESTED BY END USER | EA | 40
116 | 4232220310300 | ANCHOR SUTURE TENODESIS NON ABSORBABLE PEEK ASSORTED TYPES AND SIZES ASREQUESTED BY END USER | EA | 75
117 | 4232220311400 | ANCHOR SUTURE KNOTTED WITH NEEDLE PEEK HIP REPAIR ASSORTED TYPES ANDSIZES REQUESTED BY END USER | EA | 40
118 | 4232220311800 | ANCHOR ALL SUTURE KNOTLESS ASSORTED SIZES | EA | 95
119 | 4232220311900 | ANCHOR SUTURE KNOTLESS ABSORBABLE FOOT AND ANKLE REPAIR ASSORTED TYPESAND SIZES REQUESTED BY END USER | EA | 49
120 | 4232220312000 | ANCHOR SUTURE KNOTLESS NON ABSORBABLE PEEK FOOT AND ANKLE REPAIRASSORTED TYPES AND SIZES REQUESTED BY END USER | EA | 50
121 | 4232220701400 | "SUTURE PASSER, FOR SHOULDER ARTHROSCOPIC REPAIR WITH HOLLOW NEEDLE,DISPOSABLE, ASSORTED ANGLES" | EA | 17
122 | 4232220701500 | "KIT, DISPOSABLE POSITIONING LATERAL SHOULDER SUSPENSION ARTHROSCOPY OREQUIVALENT" | EA | 140
123 | 4232220701600 | MENISCAL REPAIR, DEVICE FIXATION ALL INSIDE OR EQUIVALENT | EA | 500
124 | 4232220702200 | MENISCAL REPAIR ALL INSIDE KNOT PUSHER SUTURE CUTTER OR EQUIVALENT | EA | 200
125 | 4232220703600 | WIRE GUIDE WITH EYELET FOR TUNNEL PREPARATION OR EQUIVALENT | EA | 180
126 | 4232220704500 | "KIT, MENISCAL REPAIR NEEDLE FOR INSIDE OUT SYSTEM" | EA | 5
127 | 4232220704700 | "PROBE COBLATION ARTHROSCOPY, ASSORTED SIZES AND TYPES" | EA | 375
128 | 4232220706100 | "KIT, LIGAMENT AUGMENTATION INTERNAL BRACE, ASSORTED SIZES AND TYPES" | EA | 5
129 | 4232220706200 | MENISCAL REPAIR OUTSIDE IN HALLOW NEEDLE ASSORTED SIZES AND TYPES | EA | 9
130 | 4232250000100 | CAP, FOR POLYAXIAL RING EXTERNAL FIXATION PINS, ASSORTED SIZES | EA | 25
131 | 4232250201600 | SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR DYNAMIC POLYAXIAL RING EXTERNALFIXATOR WITH COMPLETE IMPLANT SET INCLUDING GRAPHIC CASE AND BOX FORSTERILIZATION, ORTHOPEDIC | EA | 1
132 | 4232250201700 | "SET, COMPLETE INSTRUMENTATION DYNAMIC POLYAXIAL RING EXTERNAL FIXATOR(INCLUDING STRUT CHANGE SET) WITH GRAPHIC CASE AND BOX, ORTHOPEDIC" | EA | 1
133 | 4232250500100 | ILIZAROV RANCHO SYSTEM SET SCREW ASSORTED SIZE S AS REQUESTED SIZE SORTHOPEDIC | EA | 125
134 | 4232251200000 | CLIP, FOR WIRE DRESSING FOR POLYAXIAL EXTERNAL FIXATOR | EA | 125

## توزيع المناطق
Original Pur group name | Original Tender desc | Original Tender no | Original Generic | Original Delivery Address | Original Desc | UOM | Sum of Original Open Qty
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4217192400000 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | CASE, STERILIZATION FOR THE HIP SCISSORS, GRASPERS, AND PUNCHES, WITHGRAPHIC DESIGN TRAYS | EA | 1
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4217192400100 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | CASE, STERILIZATION FOR THE SHOULDER SCISSORS, GRASPERS, AND PUNCHES,WITH GRAPHIC DESIGN TRAYS | EA | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4217192400200 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | CASE, STERILIZATION FOR THE SMALL JOINTS SCISSORS, GRASPERS, ANDPUNCHES, WITH GRAPHIC DESIGN TRAYS | EA | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4224151300200 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "CAST MANAGEMENT BOX INCLUDING 3 CAST CUTTERS (SMALL, MEDIUM, LARGE), 2CAST SPREADERS (SMALL, LARGE), 3 CAST SCISSORS (MEDIUM, LARGE), 3 HANDCAST KNIFE 10 LISTER BANDAGE SCISSORS (SMALL AND LARGE), ORTHOPEDIC" | SET | 1
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4224210200000 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "TRACTION, ANKLE FOR ARTHROSCOPY SURGERY, ORTHOPEDIC" | SET | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4228150903900 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | IMPLANT TRAY WITH NECESSARY STERILIZATION CASE (TRAY BOX AND LID) FORPEDIATRIC THORACO LUMBO SACRAL FIXATION HOOKS SPINAL | SET | 1
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229160601400 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "CHISEL, FOR ARTHROSCOPY PROCEDURES ASSORTED TYPES AND SIZES" | SET | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229161100700 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "RASP, FOR ARTHROSCOPY PROCEDURES ASSORTED TYPES AND SIZES" | EA | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229161426100 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | SCISSORS, SMALL JOINTS ARTHROSCOPY ASSORTED TYPES | EA | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229161426200 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | SCISSORS, SHOULDER ARTHROSCOPY ASSORTED TYPES | EA | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229161426300 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | SCISSORS, HIP ARTHROSCOPY ASSORTED TYPES | EA | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229162719800 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "BURR, ARTHROSCOPIC, ASSORTED TYPES AND LENGTHS AS REQUESTED BY ENDUSER, ORTHOPEDIC" | EA | 100
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229170000400 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | DRILL, CANNULATED FOR DOUBLE BUTTON ADJUSTABLE LOOP, ASSORTED SIZES | EA | 74
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229170000400 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | DRILL, CANNULATED FOR DOUBLE BUTTON ADJUSTABLE LOOP, ASSORTED SIZES | EA | 4
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229171307700 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | PUNCH, HIP ARTHROSCOPY ASSORTED TYPES | EA | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229171307800 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | PUNCH, SMALL JOINTS ARTHROSCOPY ASSORTED TYPES | EA | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229171307900 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | PUNCH, SHOULDER ARTHROSCOPY ASSORTED TYPES | EA | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229210201000 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | COMPLETE SPINE UNIVERSAL SCREW REMOVAL INSTRUMENT SET DESIGNED TO REMOVESOLID AND CANNULATED SCREW S REMOVE STRIPPED AND BROKEN SCREW S (ALL SIZES TYPE S SHORT AND LONG FOR POSTERIOR AND ANTERIOR CERVICAL ANDTHORACOLUMBAR SYSTEMS) SPINAL | EA | 1
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229230300100 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "PLIERS (WIDE AND NARROW TIP POWER GRIP), AS REQUESTED BY END USER" | EA | 4
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229250300100 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | COMPLETE SET OF ALL SIZE S OF GRAFT IMPACTORS IN SUITABLE BOX AND TRAYWITH SUPPORT TO THE SET SPINAL | EA | 6
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229270203800 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "ELEVATOR, LONG ASSORTED LENGTHS, ORTHOPEDIC" | EA | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229290400500 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "WIRE PASSER, FOR PELVIC REDUCTION PROCEDURES, ASSORTED TYPES" | EA | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229290404200 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | NEEDLE, FOR REUSABLE SUTURE PASSER AND RETRIEVER, ASSORTED SIZES | EA | 50
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229290404300 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | SUTURE PASSER AND RETRIEVER FOR SHOULDER ARTHROSCOPIC REPAIR, REUSABLE | EA | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229291500400 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | TENDON GRAFT ENHANCING BIOINDUCTIVE IMPLANT OR EQUIVALENTS | EA | 1
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229291500400 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | TENDON GRAFT ENHANCING BIOINDUCTIVE IMPLANT OR EQUIVALENTS | EA | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229300300000 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR ARTHROSCOPY KNEE GRAFT PREPARATION,WITH NECESSARY CASES" | EA | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229300300000 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR ARTHROSCOPY KNEE GRAFT PREPARATION,WITH NECESSARY CASES" | EA | 3
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229310204600 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | PROBE HOOK, FOR SHOULDER ARTHROSCOPY PROCEDURES ASSORTED TYPES | EA | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229310204700 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | PROBE HOOK, FOR SMALL JOINTS ARTHROSCOPY PROCEDURES ASSORTED TYPES | EA | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229310705400 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | DURAL AND NERVE RETRACTOR STRAIGHT LARGE SPINAL | EA | 1
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229310706500 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "SET, HOHMANN RETRACTORS (SHARP AND BLUNT, NARROW, STANDARD WIDE ANDCURVED) ONE PAIR EACH ASSORTED SIZES AS REQUESTED BY END USER" | EA | 1
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229380300400 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "STRIPPER, OPEN TENDON FOR HAMSTRING HARVEST, ASSORTED LENGTHS" | EA | 1
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229380400000 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | PCL TUNNEL SMOOTHER, DISPOSABLE ASSORTED SIZES, OR EQUIVALENT | EA | 6
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229420508700 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | INSTRUMENTATION SET COMPLETE AND NECESSARY STERILIZATION CASE (TRAY BOXAND LID) FOR PEDIATRIC THORACO LUMBO SACRAL FIXATION SPINAL | EA | 1
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229421901300 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR ARTHROSCOPIC ACL AND PCLRECONSTRUCTION SYSTEM, INCLUDING OPEN AND CLOSED STRIPPERS, WITH NECESSARY CASE" | EA | 3
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229421901300 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR ARTHROSCOPIC ACL AND PCLRECONSTRUCTION SYSTEM, INCLUDING OPEN AND CLOSED STRIPPERS, WITH NECESSARY CASE" | EA | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229421901900 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR ARTHROSCOPIC SHOULDER REPAIR, WITHNECESSARY CASES" | EA | 3
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229421901900 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR ARTHROSCOPIC SHOULDER REPAIR, WITHNECESSARY CASES" | EA | 1
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229421904000 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "PUNCHES, ARTHROSCOPIC, ASSORTED SIZES AND TYPES" | EA | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229421904000 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "PUNCHES, ARTHROSCOPIC, ASSORTED SIZES AND TYPES" | EA | 5
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229421904100 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR ARTHROSCOPIC HIP REPAIR WITHNECESSARY CASE" | EA | 1
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229421913100 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "SET, COMPLETE FEMORAL AND ACETABULAR RETRACTORS, WITH ALL NECESSARYATTACHMENTS AND CASES" | EA | 1
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229421913800 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR PRIMARY CEMENTED TOTAL HIPARTHROPLASTY, INCLUDING (ACETABULAR, FEMORAL, AND SCREW FIXATION), WITHNECESSARY CASE AND IMPLANT TRAY" | EA | 1
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229421913900 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR UNCEMENTED TOTAL HIP ARTHROPLASTY,INCLUDING (ACETABULAR, FEMORAL, AND SCREW FIXATION), WITH NECESSARY CASEAND IMPLANT TRAY" | EA | 1
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229421915200 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR CEMENTED TOTAL KNEE CRUCIATERETAINING AND POSTERIOR STABILIZER ARTHROPLASTY (FEMORAL, TIBIAL, ANDPATELLAR), WITH NECESSARY CASE AND IMPLANT TRAY" | EA | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229421931800 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "DEVICE, TARGETING DISTAL TIBIAL INTRAMEDULLARY NAIL SCREW" | EA | 1
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229421939600 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "SET, INSTRUMENTATION FOR ARTHROSCOPIC CARTILAGE/BONE GRAFT SUBSTITUTE" | SET | 1
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229421939800 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "BONE, CYLINDRICAL SHAPE ALLOGRAFT FOR ARTHROSCOPIC PROCEDURES, ASSORTEDSIZES AS REQUESTED BY END USER" | EA | 12
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229421940100 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "SET, COMPLETE FOR OSTEOCHONDRAL GRAFT/REPAIR ORTHOPEDIC" | EA | 9
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229421940500 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "STRIPPER, CLOSED TENDON FOR HAMSTRING HARVEST, ASSORTED LENGTHS" | EA | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229421942400 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "CASE, FOR SHOULDER ANCHOR INSTRUMENTS (DRILL BIT, DRILL GUIDE, ANDTAP), WITH NECESSARY MAT AND CASE COVER" | EA | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229421987000 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "PERIOSTEAL ELEVATORS (SMALL, MEDIUM AND LARGE), (SHARP, BLUNT, STRAIGHTAND CURVED)" | EA | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229421987700 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "REDUCTION CLAMPS (SHARP AND BLUNT, SMALL, MEDIUM AND LARGE)" | EA | 4
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229421991000 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "BUTTON, WITH ADJUSTABLE LOOP GRAFT FIXATION ASSORTED SIZES AS REQUESTEDBY END USER" | SET | 311
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229421991400 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR MODULAR TUMOR MEGAPROSTHESIS FORDISTAL FEMUR AND PROXIMAL TIBIA, WITH NECESSARY ACCESSORIES AND CASESAND IMPLANT TRAY, ONCOLOGY" | EA | 1
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229421991900 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "EXTENSION PIECE FOR PROXIMAL FEMORAL REPLACEMENT, ASSORTED SIZES ASREQUESTED BY END USER, ONCOLOGY" | EA | 1
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229490801700 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "GRASPER, HIP ARTHROSCOPY ASSORTED TYPES" | EA | 1
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229490823900 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | GRASPER, SMALL JOINTS ARTHROSCOPY ASSORTED TYPES | EA | 3
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229490824000 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | GRASPER, SHOULDER ARTHROSCOPY ASSORTED TYPES | EA | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229491400000 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR ARTHROSCOPY SMALL JOINTS (ANKLE ANDWRIST) WITH NECESSARY CASE" | EA | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229491901800 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | GUIDE WIRE, FOR INTERFERENCE SCREW FIXATION, ASSORTED SIZES | EA | 25
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229497804500 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "CANNULA, REUSABLE HIP ARTHROSCOPY ASSORTED TYPES AND SIZES AS REQUESTEDBY END USER" | EA | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229497804800 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "OBTURATORS, FOR HIP ARTHROSCOPIC CANNULAS ASSORTED SIZES, REUSABLE" | EA | 1
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229511100400 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | POSITIONING MOBILE SYSTEM FOR KNEE JOINT ARTHROSCOPY REQUESTED BY ENDUSER | SET | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229515700100 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | BEACH CHAIR KIT, DISPOSABLE FACEMASK | EA | 200
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229520903100 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "DRILL, FLEXIBLE FOR PELVIC FRACTURE FIXATION FROM 2.5MM TO 3MM ASSORTEDLENGTHS" | EA | 25
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229520903200 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "DRILL, FLEXIBLE FOR PELVIC FRACTURE FIXATION FROM 3.2MM TO 3.5MMASSORTED LENGTHS" | EA | 25
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229521800000 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | CHUCK UNIVERSAL HAND CONTROL T-HANDLE FOR PIN INSERTION | EA | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229554514200 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "BONE GRAFT, SYNTHETIC INJECTABLE BONE GRAFT SUBSTITUTE WITH ANTIBIOTIC5CC, OR EQUIVALENT" | EA | 12
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229554517700 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | BONE GRAFT, SYNTHETIC STRIPS, 10CM, OR EQUIVALENT | EA | 12
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229554517900 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | BONE GRAFT, SYNTHETIC STRIPS, 20CM, OR EQUIVALENT | EA | 12
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229640800100 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | COMPLETE SET AND NECESSARY ACCESSORIES FOR ENDOSCOPIC THORACICDISCECTOMY AND FUSION (INCLUDES HD CAMERA HD SCREEN COLD LIGHT SOURCEDIGITA L RECORDING DIATHERMY TOWER) SPINAL | EA | 1
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229660300200 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR AC JOINT IMPLANT FIXATION, WITHNECESSARY CASE" | SET | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229660300200 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR AC JOINT IMPLANT FIXATION, WITHNECESSARY CASE" | SET | 1
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229660304000 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR PEDIATRIC STAINLESS STEEL FEMURDYNAMIC HIP SCREW | SET | 1
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229660306500 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR HINGED KNEE ARTHROPLASTY, WITHNECESSARY CASES AND IMPLANT TRAY | SET | 1
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229660307000 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR 3.5MM VARIABLE ANGLE ANATOMIC PROXIMALTIBIA PLATING WITH NECESSARY CASE AND IMPLANT TRAY | SET | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229660307600 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR INTERCALARY PROSTHESIS, WITH NECESSARYCASES AND IMPLANT TRAY | SET | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229670200000 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "KIT, CEMENT VACUUM MIXING SYSTEM WITH CANAL PRESSURIZER, ORTHOPEDIC" | EA | 50
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229670300100 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | CEMENT SYRINGE GUN (REUSABLE) WITH STERILIZATION TRAY ORTHOPEDIC | SET | 1
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229670400600 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "CEMENT SINGLE SYRINGE, FOR NEGATIVE VACUUM CONNECTION AND LONG ANDSHORT NOZZLE WITH PRESSURIZING PIECE, ORTHOPEDIC" | EA | 100
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229670500000 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | BONE CEMENT WITH ANTIBIOTICS HIGH VISCOSITY, ORTHOPEDIC | EA | 125
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229670500100 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | BONE CEMENT WITH ANTIBIOTICS LOW VISCOSITY, ORTHOPEDIC | EA | 50
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229670510100 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | BONE CEMENT WITH ANTIBIOTIC MEDIUM VISCOSITY OR EQUIVALENT | EA | 250
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4229681604100 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "KIT, FOR HIP ARTHROSCOPY ACCESS NEEDLES AND CANNULA" | EA | 6
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4231153700500 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "SCISSORS, LISTER BANDAGE (SMALL, MEDIUM AND LARGE)" | EA | 4
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4231220200000 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "ARTHROSCOPIC MENISCUS REPAIR INSIDE OUT SYSTEM ASSORTED SIZES ANDSHAPES WITH FITTING GRAPHIC TRAY AND CASE, ORTHOPEDIC" | SET | 1
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4231220219000 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "TAPE, ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE ARTHROSCOPY ASSORTEDTYPES AND SIZES AS REQUESTED BY END USER" | EA | 37
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232150011500 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | SCREW, GRAFT FIXATION ABSORBABLE ASSORTED DIAMETERS AND LENGTHS ASREQUESTED BY END USER | EA | 74
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232150013900 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | COMPONENT, CONNECTING BAR FOR INTERCALARY PROSTHESIS, ASSORTED SIZES | EA | 1
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232150108000 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | WIRE, KIRSCHNER THREADED TIP ASSORTED LENGTHS, DIAMETER 2 MM TO 3 MM | EA | 125
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232150700900 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "EXTENSION, FOR BUTTON WITHOUT LOOP, ASSORTED SIZES" | EA | 50
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232150701600 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "BUTTON, WITH FIXED LOOP GRAFT FIXATION AS REQUESTED BY END USER" | EA | 35
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232150702300 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR PEDIATRIC AND INTERMEDIATE DHS,ORTHOPEDIC, WITH NECESSARY CASES AND IMPLANT TRAY" | EA | 1
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232150702700 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR REVISION TOTAL KNEE ARTHROPLASTY WITHNECESSARY CASE AND PROSTHESIS TRIALS" | EA | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232150703000 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "SET, COMPLETE INSTRUMENTATION WITH NECESSARY TRAY AND CASE FORARTHROSCOPIC ACL RECONSTRUCTION BY PIN SYSTEM, ORTHOPEDIC" | EA | 3
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232151301100 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "WIRE, KIRSCHNER THREADED TIP ASSORTED LENGTHS, DIAMETER 1.1 MM TO 1.8MM" | EA | 125
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232151301200 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "WIRE, KIRSCHNER THREADED TIP ASSORTED LENGTHS, DIAMETER 0.6 MM TO 1 MM" | EA | 125
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232160402200 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | CROSS LINK CONNECTOR, ASSORTED MECHANISM ASSORTED SIZES ON DEMAND, FORADULT, SPINAL | EA | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232160758300 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | """1- CORKSCREW TO STIMULATE MOTOR AREA FOR MEP 2- 8 CHANNELS ELECTRODESFOR RECORDING STIMULATION 3-PROBE FOR STIMULATION OF SCREW TE STING (SURGEON DIRECTED), SPINAL""" | SET | 1000
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232161064900 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "POLYAXIAL 2/3 RING ASSORTED SIZES, ASSORTED SIZES, AS REQUESTED BY ENDUSER" | EA | 24
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232161074800 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "CEMENT DOUBLE SYRINGE, FOR NEGATIVE VACUUM CONNECTION AND LONG ANDSHORT NOZZLE WITH PRESSURIZING PIECE, ORTHOPEDIC" | EA | 50
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232170310600 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | LINER, HIGHLY CROSSED LINKED POLYETHYLENE FOR DUAL MOBILITY CUP,ASSORTED SIZES | EA | 14
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232170310700 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | LINER, HIGHLY CROSSED LINKED POLYETHYLENE, FOR TOTAL HIP UNCEMENTEDREVISION, ASSORTED SIZES | EA | 12
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232172200100 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "RING, ACETABULAR REINFORCEMENT ASSORTED SIZES AS REQUIRED BY END USER,ORTHOPEDIC" | EA | 14
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232180000400 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | CONE, FEMUR (DIAPHYSEAL) ADVANCED COATING HIGH POROSITY, OR EQUIVALENTFOR REVISION TOTAL KNEE ARTHROPLASTY, ASSORTED SIZES | EA | 24
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232180001800 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | INSERT, TIBIAL HIGHLY CROSSED LINKED POLYETHYLENE FOR HINGED KNEEARTHROPLASTY, ASSORTED SIZES AND TYPES | EA | 30
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232180200900 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | EXTENSION, FOR BUTTON WITH FIXED LOOP, ASSORTED SIZES | EA | 15
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232180201000 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | EXTENSION, FOR BUTTON ADJUSTABLE LOOP FIXATION, ASSORTED SIZES | EA | 69
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232181300000 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "TIBIAL FULL OR HALF WEDGE, FOR REVISION TOTAL KNEE ARTHROPLASTYASSORTED ANGLES AND SIZES, ORTHOPEDIC" | EA | 25
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232190000300 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | BUTTON, WITHOUT LOOP GRAFT FIXATION, ASSORTED SIZES AS REQUESTED BY ENDUSER | EA | 10
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232191000000 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | SLEEVE, OFFSET ADAPTER FOR REVISION TOTAL KNEE ARTHROPLASTY, ASSORTEDOFFSET OPTIONS | EA | 100
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232191200700 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR ADVANCED COATING HIGH POROSITY CUP,OR EQUIVALENT, WITH NECESSARY CASES" | EA | 1
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232191205100 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "AC JOINT IMPLANT FIXATION, ASSORTED SIZES" | EA | 5
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232220002200 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | TAP FOR ANCHOR SUTURE FOOT AND ANKLE ASSORTED TYPES AND SIZES ASREQUESTED BY END USER | EA | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232220002600 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | CASE, FOR FOOT AND ANKLE ANCHOR INSTRUMENTS (DRILL BIT, DRILL GUIDE, ANDTAP), WITH NECESSARY MAT AND CASE COVER | EA | 2
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232220002700 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | CASE, FOR HIP ANCHOR INSTRUMENTS (DRILL BIT, DRILL GUIDE, AND TAP), WITHNECESSARY MAT AND CASE COVER | EA | 1
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232220109400 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "SCREW, TENODESIS ABSORBABLE, ASSORTED SIZES" | EA | 25
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232220301800 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | ANCHOR SUTURE KNOTLESS NON ABSORBABLE HIP REPAIR ASSORTED TYPES ANDSIZES AS REQUESTED BY END USER | EA | 15
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232220302500 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "SUTURE, ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE ARTHROSCOPY ASSORTEDTYPES AND SIZES AS REQUESTED BY END USER" | EA | 604
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232220310200 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | ANCHOR SUTURE KNOTTED ABSORBABLE HIP REPAIR ASSORTED TYPES AND SIZESREQUESTED BY END USER | EA | 40
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232220310300 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | ANCHOR SUTURE TENODESIS NON ABSORBABLE PEEK ASSORTED TYPES AND SIZES ASREQUESTED BY END USER | EA | 75
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232220311400 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | ANCHOR SUTURE KNOTTED WITH NEEDLE PEEK HIP REPAIR ASSORTED TYPES ANDSIZES REQUESTED BY END USER | EA | 40
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232220311800 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | ANCHOR ALL SUTURE KNOTLESS ASSORTED SIZES | EA | 95
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232220311900 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | ANCHOR SUTURE KNOTLESS ABSORBABLE FOOT AND ANKLE REPAIR ASSORTED TYPESAND SIZES REQUESTED BY END USER | EA | 49
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232220312000 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | ANCHOR SUTURE KNOTLESS NON ABSORBABLE PEEK FOOT AND ANKLE REPAIRASSORTED TYPES AND SIZES REQUESTED BY END USER | EA | 50
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232220701400 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "SUTURE PASSER, FOR SHOULDER ARTHROSCOPIC REPAIR WITH HOLLOW NEEDLE,DISPOSABLE, ASSORTED ANGLES" | EA | 17
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232220701500 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "KIT, DISPOSABLE POSITIONING LATERAL SHOULDER SUSPENSION ARTHROSCOPY OREQUIVALENT" | EA | 140
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232220701600 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | MENISCAL REPAIR, DEVICE FIXATION ALL INSIDE OR EQUIVALENT | EA | 500
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232220702200 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | MENISCAL REPAIR ALL INSIDE KNOT PUSHER SUTURE CUTTER OR EQUIVALENT | EA | 200
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232220703600 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | WIRE GUIDE WITH EYELET FOR TUNNEL PREPARATION OR EQUIVALENT | EA | 180
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232220704500 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "KIT, MENISCAL REPAIR NEEDLE FOR INSIDE OUT SYSTEM" | EA | 5
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232220704700 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "PROBE COBLATION ARTHROSCOPY, ASSORTED SIZES AND TYPES" | EA | 375
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232220706100 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "KIT, LIGAMENT AUGMENTATION INTERNAL BRACE, ASSORTED SIZES AND TYPES" | EA | 5
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232220706200 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | MENISCAL REPAIR OUTSIDE IN HALLOW NEEDLE ASSORTED SIZES AND TYPES | EA | 9
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232250000100 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | CAP, FOR POLYAXIAL RING EXTERNAL FIXATION PINS, ASSORTED SIZES | EA | 25
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232250201600 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | SET, COMPLETE INSTRUMENTATION FOR DYNAMIC POLYAXIAL RING EXTERNALFIXATOR WITH COMPLETE IMPLANT SET INCLUDING GRAPHIC CASE AND BOX FORSTERILIZATION, ORTHOPEDIC | EA | 1
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232250201700 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | "SET, COMPLETE INSTRUMENTATION DYNAMIC POLYAXIAL RING EXTERNAL FIXATOR(INCLUDING STRUT CHANGE SET) WITH GRAPHIC CASE AND BOX, ORTHOPEDIC" | EA | 1
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232250500100 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | ILIZAROV RANCHO SYSTEM SET SCREW ASSORTED SIZE S AS REQUESTED SIZE SORTHOPEDIC | EA | 125
MOE-K. Saud Univ | منافسة تأمين مستلزمات العظام والعمود الفقري | NPT0019/22 | 4232251200000 | MOE - King Saud Universityجامعة الملك سعود الطبية | CLIP, FOR WIRE DRESSING FOR POLYAXIAL EXTERNAL FIXATOR | EA | 125