## قائمة الطرح
SN | Original Generic | Original Desc | UOM | Sum of Sum of Original Open Qty
1 | 4000000009000 | OPTION 2: ANNUAL WARRANTY COST IN THE 2ND YEAR OF OPERATION RELATED TOULTRASOUND - HIGH-END SYSTEM | EA | 7
2 | 4000000009100 | OPTION 3: ANNUAL WARRANTY COST IN THE 3RD YEAR OF OPERATION RELATED TOULTRASOUND - HIGH-END SYSTEM | EA | 7
3 | 4000000009200 | OPTION 4: ANNUAL WARRANTY COST IN THE 4TH YEAR OF OPERATION RELATED TOULTRASOUND - HIGH-END SYSTEM | EA | 7
4 | 4000000009300 | OPTION 5: ANNUAL WARRANTY COST IN THE 5TH YEAR OF OPERATION RELATED TOULTRASOUND - HIGH-END SYSTEM | EA | 7
5 | 4000000039000 | STRAIN ELASTOGRAPHY RELATED TO ULTRASOUND - HIGH-END SYSTEM | EA | 1
6 | 4000000049900 | PRIMARY STANDARD SET DEHP FREE LATEX FREE WITH INJECTION PORT NEEDLEFREEBUNDLE RELATED TO PUMP INFUSION | EA | 10375
7 | 4000000050100 | BURETTE TUBING SET WITH IN LINE 150 ML VENTED DEHP FREE LATEX FREEBUNDLE RELATED TO PUMP INFUSION | EA | 750
8 | 4000000050300 | TUBING SET IV PUMP BLOOD Y 170-210 MICRON FILTER DEHP FREE LATEX FREEBUNDLE RELATED TO PUMP INFUSION | EA | 1000
9 | 4000000051100 | IV SET TUBING LIGHT SENSITIVE DEHP FREE LATEX FREE PVC FREE BUNDLERELATED TO PUMP INFUSION | EA | 5000
10 | 4200000006900 | SHEAR WAVE ELASTOGRAPHY RELATED TO ULTRASOUND - HIGH-END SYSTEM | EA | 1
11 | 4200000031200 | PHASED ARRAY ; 2-5 MHZ (± 2) FOR ECHO CARDIOGRAPHY TRAUMA (FAST) RELATEDTO ULTRASOUND - HIGH-END SYSTEM | EA | 1
12 | 4200000031800 | NEEDLE GUIDE TRANSRECTAL RELATED TO ULTRASOUND - HIGH-END SYSTEM | EA | 1
13 | 4200000032300 | VOLUME IMAGING (3D/4D) ; VOLUME RATE NOT LESS THAN 40 P/S., RENDERINGMODES, AUTOMATIC STATIC 3D, MULTIPLANAR IMAGING, 4D CINE LOOP RELATED TOULTRASOUND - HIGH-END SYSTEM | EA | 1
14 | 4200000080000 | 2D ENDOCAVITY; 4-11 MHZ (± 2) PROBE SUBTYPE TIGHT CONVEX ARRAY (C 10-3V) | EA | 4
15 | 4200000083700 | TIGHT CONVEX ARRAY (C8-5) | EA | 2
16 | 4200000083800 | TIGHT CONVEX ARRAY (EL18-4) RELATED TO ULTRASOUND - HIGH-END SYSTEM | EA | 1
17 | 4200000087000 | TIGHT CONVEX ARRAY (MC 12-3) RELATED TO ULTRASOUND - HIGH-END SYSTEM | EA | 1
18 | 4200000087400 | 2D ENDOCAVITY; 4‐11 MHZ (± 2) PROBE SUBTYPE DESIGN IS SPECIFIC TOAPPLICATION PURPOSE (C10‐4EC) RELATED TO ULTRASOUND‐HIGH‐ END SYSTEM | EA | 1
19 | 4200000263700 | VOLUME 4D CONVEX ; 2-7 MHZ (± 2) (V9-2) RELATED TO ULTRASOUND - HIGH-ENDSYSTEM | EA | 1
20 | 4200011325400 | 5TH YEAR WARRANTY COST RELATED TO SCALE PATIENT FLOOR | EA | 4
21 | 4220171200800 | ULTRASOUND UNIT ADVANCE | EA | 7
22 | 4222160301500 | SET EXTENSION SYRINGE LINE 150 - 200 CM DEHP FREE LATEX FREE | EA | 2500
23 | 4222161604100 | SET EXTENSION SYRINGE LINE 150 - 200 CM LIGHT SENSITIVE | EA | 1250
24 | 4222170500000 | PCA SYRINGE SET | EA | 826
25 | 4231260101000 | CANISTER NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY (600 - 1000) ML KIT RELATED TOWOUND CARE NEGATIVE | EA | 823
26 | 4231260300300 | DRESSING NEGATIVE PRESSURE WOUND TRANSPARENT FILM (20CM X 30CM) RELATEDTO WOUND CARE NEGATIVE | EA | 1765
27 | 4231260301400 | DRESSING TRANSPARENT FILM 10CM X 12CM STERILE RELATED TO WOUND CARENEGATIVE | EA | 3994

## توزيع المناطق
Original Pur group name | Original Tender desc | Original Tender no | Original Generic | Original Delivery Address | Original Desc | UOM | Sum of Original Open Qty
MOD | تأمين أجهزة طبية مقابل شراء المستهلكات التابعة لها | NPT0003/20 | 4231260101000 | MOD - Madinah | CANISTER NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY (600 - 1000) ML KIT RELATED TOWOUND CARE NEGATIVE | EA | 668
MOD | تأمين أجهزة طبية مقابل شراء المستهلكات التابعة لها | NPT0003/20 | 4231260101000 | MOD - PSCC | CANISTER NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY (600 - 1000) ML KIT RELATED TOWOUND CARE NEGATIVE | EA | 40
MOD | تأمين أجهزة طبية مقابل شراء المستهلكات التابعة لها | NPT0003/20 | 4231260101000 | MOD - Taif | CANISTER NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY (600 - 1000) ML KIT RELATED TOWOUND CARE NEGATIVE | EA | 115
MOD | تأمين أجهزة طبية مقابل شراء المستهلكات التابعة لها | NPT0003/20 | 4231260300300 | MOD - Dhahran AB | DRESSING NEGATIVE PRESSURE WOUND TRANSPARENT FILM (20CM X 30CM) RELATEDTO WOUND CARE NEGATIVE | EA | 645
MOD | تأمين أجهزة طبية مقابل شراء المستهلكات التابعة لها | NPT0003/20 | 4231260300300 | MOD - K. Mushait | DRESSING NEGATIVE PRESSURE WOUND TRANSPARENT FILM (20CM X 30CM) RELATEDTO WOUND CARE NEGATIVE | EA | 20
MOD | تأمين أجهزة طبية مقابل شراء المستهلكات التابعة لها | NPT0003/20 | 4231260300300 | MOD - KFMMC | DRESSING NEGATIVE PRESSURE WOUND TRANSPARENT FILM (20CM X 30CM) RELATEDTO WOUND CARE NEGATIVE | EA | 60
MOD | تأمين أجهزة طبية مقابل شراء المستهلكات التابعة لها | NPT0003/20 | 4231260300300 | MOD - Madinah | DRESSING NEGATIVE PRESSURE WOUND TRANSPARENT FILM (20CM X 30CM) RELATEDTO WOUND CARE NEGATIVE | EA | 810
MOD | تأمين أجهزة طبية مقابل شراء المستهلكات التابعة لها | NPT0003/20 | 4231260300300 | MOD - Taif | DRESSING NEGATIVE PRESSURE WOUND TRANSPARENT FILM (20CM X 30CM) RELATEDTO WOUND CARE NEGATIVE | EA | 230
MOD | تأمين أجهزة طبية مقابل شراء المستهلكات التابعة لها | NPT0003/20 | 4231260301400 | MOD - Madinah | DRESSING TRANSPARENT FILM 10CM X 12CM STERILE RELATED TO WOUND CARENEGATIVE | EA | 3594
MOD | تأمين أجهزة طبية مقابل شراء المستهلكات التابعة لها | NPT0003/20 | 4231260301400 | MOD - Taif | DRESSING TRANSPARENT FILM 10CM X 12CM STERILE RELATED TO WOUND CARENEGATIVE | EA | 400
MOD | توقيع إتفاقية اطارية لتوريد أجهزة التصوير التشخيصي | NPT0006/20 | 4000000009000 | MOD - Prince Sultan Hospital in Madمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة | OPTION 2: ANNUAL WARRANTY COST IN THE 2ND YEAR OF OPERATION RELATED TOULTRASOUND - HIGH-END SYSTEM | EA | 7
MOD | توقيع إتفاقية اطارية لتوريد أجهزة التصوير التشخيصي | NPT0006/20 | 4000000009100 | MOD - Prince Sultan Hospital in Madمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة | OPTION 3: ANNUAL WARRANTY COST IN THE 3RD YEAR OF OPERATION RELATED TOULTRASOUND - HIGH-END SYSTEM | EA | 7
MOD | توقيع إتفاقية اطارية لتوريد أجهزة التصوير التشخيصي | NPT0006/20 | 4000000009200 | MOD - Prince Sultan Hospital in Madمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة | OPTION 4: ANNUAL WARRANTY COST IN THE 4TH YEAR OF OPERATION RELATED TOULTRASOUND - HIGH-END SYSTEM | EA | 7
MOD | توقيع إتفاقية اطارية لتوريد أجهزة التصوير التشخيصي | NPT0006/20 | 4000000009300 | MOD - Prince Sultan Hospital in Madمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة | OPTION 5: ANNUAL WARRANTY COST IN THE 5TH YEAR OF OPERATION RELATED TOULTRASOUND - HIGH-END SYSTEM | EA | 7
MOD | توقيع إتفاقية اطارية لتوريد أجهزة التصوير التشخيصي | NPT0006/20 | 4000000039000 | MOD - Prince Sultan Hospital in Madمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة | STRAIN ELASTOGRAPHY RELATED TO ULTRASOUND - HIGH-END SYSTEM | EA | 1
MOD | توقيع إتفاقية اطارية لتوريد أجهزة التصوير التشخيصي | NPT0006/20 | 4200000006900 | MOD - Prince Sultan Hospital in Madمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة | SHEAR WAVE ELASTOGRAPHY RELATED TO ULTRASOUND - HIGH-END SYSTEM | EA | 1
MOD | توقيع إتفاقية اطارية لتوريد أجهزة التصوير التشخيصي | NPT0006/20 | 4200000031200 | MOD - Prince Sultan Hospital in Madمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة | PHASED ARRAY ; 2-5 MHZ (± 2) FOR ECHO CARDIOGRAPHY TRAUMA (FAST) RELATEDTO ULTRASOUND - HIGH-END SYSTEM | EA | 1
MOD | توقيع إتفاقية اطارية لتوريد أجهزة التصوير التشخيصي | NPT0006/20 | 4200000031800 | MOD - Prince Sultan Hospital in Madمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة | NEEDLE GUIDE TRANSRECTAL RELATED TO ULTRASOUND - HIGH-END SYSTEM | EA | 1
MOD | توقيع إتفاقية اطارية لتوريد أجهزة التصوير التشخيصي | NPT0006/20 | 4200000032300 | MOD - Prince Sultan Hospital in Madمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة | VOLUME IMAGING (3D/4D) ; VOLUME RATE NOT LESS THAN 40 P/S., RENDERINGMODES, AUTOMATIC STATIC 3D, MULTIPLANAR IMAGING, 4D CINE LOOP RELATED TOULTRASOUND - HIGH-END SYSTEM | EA | 1
MOD | توقيع إتفاقية اطارية لتوريد أجهزة التصوير التشخيصي | NPT0006/20 | 4200000080000 | MOD - Prince Sultan Hospital in Madمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة | 2D ENDOCAVITY; 4-11 MHZ (± 2) PROBE SUBTYPE TIGHT CONVEX ARRAY (C 10-3V) | EA | 4
MOD | توقيع إتفاقية اطارية لتوريد أجهزة التصوير التشخيصي | NPT0006/20 | 4200000083700 | MOD - Prince Sultan Hospital in Madمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة | TIGHT CONVEX ARRAY (C8-5) | EA | 2
MOD | توقيع إتفاقية اطارية لتوريد أجهزة التصوير التشخيصي | NPT0006/20 | 4200000083800 | MOD - Prince Sultan Hospital in Madمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة | TIGHT CONVEX ARRAY (EL18-4) RELATED TO ULTRASOUND - HIGH-END SYSTEM | EA | 1
MOD | توقيع إتفاقية اطارية لتوريد أجهزة التصوير التشخيصي | NPT0006/20 | 4200000087000 | MOD - Prince Sultan Hospital in Madمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة | TIGHT CONVEX ARRAY (MC 12-3) RELATED TO ULTRASOUND - HIGH-END SYSTEM | EA | 1
MOD | توقيع إتفاقية اطارية لتوريد أجهزة التصوير التشخيصي | NPT0006/20 | 4200000087400 | MOD - Prince Sultan Hospital in Madمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة | 2D ENDOCAVITY; 4‐11 MHZ (± 2) PROBE SUBTYPE DESIGN IS SPECIFIC TOAPPLICATION PURPOSE (C10‐4EC) RELATED TO ULTRASOUND‐HIGH‐ END SYSTEM | EA | 1
MOD | توقيع إتفاقية اطارية لتوريد أجهزة التصوير التشخيصي | NPT0006/20 | 4200000263700 | MOD - Prince Sultan Hospital in Madمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة | VOLUME 4D CONVEX ; 2-7 MHZ (± 2) (V9-2) RELATED TO ULTRASOUND - HIGH-ENDSYSTEM | EA | 1
MOD | توقيع إتفاقية اطارية لتوريد أجهزة التصوير التشخيصي | NPT0006/20 | 4220171200800 | MOD - Prince Sultan Hospital in Madمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة | ULTRASOUND UNIT ADVANCE | EA | 7
MOD | منافسة تأمين أجهزة المضخات مقابل شراء المستهلكات التابعة لها | NPT0054/20 | 4000000049900 | MOD - Jeddah | PRIMARY STANDARD SET DEHP FREE LATEX FREE WITH INJECTION PORT NEEDLEFREEBUNDLE RELATED TO PUMP INFUSION | EA | 1000
MOD | منافسة تأمين أجهزة المضخات مقابل شراء المستهلكات التابعة لها | NPT0054/20 | 4000000049900 | MOD - Madinah | PRIMARY STANDARD SET DEHP FREE LATEX FREE WITH INJECTION PORT NEEDLEFREEBUNDLE RELATED TO PUMP INFUSION | EA | 9375
MOD | منافسة تأمين أجهزة المضخات مقابل شراء المستهلكات التابعة لها | NPT0054/20 | 4000000050100 | MOD - Madinah | BURETTE TUBING SET WITH IN LINE 150 ML VENTED DEHP FREE LATEX FREEBUNDLE RELATED TO PUMP INFUSION | EA | 750
MOD | منافسة تأمين أجهزة المضخات مقابل شراء المستهلكات التابعة لها | NPT0054/20 | 4000000050300 | MOD - Jeddah | TUBING SET IV PUMP BLOOD Y 170-210 MICRON FILTER DEHP FREE LATEX FREEBUNDLE RELATED TO PUMP INFUSION | EA | 500
MOD | منافسة تأمين أجهزة المضخات مقابل شراء المستهلكات التابعة لها | NPT0054/20 | 4000000050300 | MOD - Madinah | TUBING SET IV PUMP BLOOD Y 170-210 MICRON FILTER DEHP FREE LATEX FREEBUNDLE RELATED TO PUMP INFUSION | EA | 500
MOD | منافسة تأمين أجهزة المضخات مقابل شراء المستهلكات التابعة لها | NPT0054/20 | 4000000051100 | MOD - Madinah | IV SET TUBING LIGHT SENSITIVE DEHP FREE LATEX FREE PVC FREE BUNDLERELATED TO PUMP INFUSION | EA | 5000
MOD | منافسة تأمين أجهزة المضخات مقابل شراء المستهلكات التابعة لها | NPT0054/20 | 4222160301500 | MOD - Madinah | SET EXTENSION SYRINGE LINE 150 - 200 CM DEHP FREE LATEX FREE | EA | 2500
MOD | منافسة تأمين أجهزة المضخات مقابل شراء المستهلكات التابعة لها | NPT0054/20 | 4222161604100 | MOD - Madinah | SET EXTENSION SYRINGE LINE 150 - 200 CM LIGHT SENSITIVE | EA | 1250
MOD | منافسة تأمين أجهزة المضخات مقابل شراء المستهلكات التابعة لها | NPT0054/20 | 4222170500000 | MOD - Madinah | PCA SYRINGE SET | EA | 826
MOD | منافسة توريد أجهزة منخفضة التلكفة | NPT0015/22 | 4200011325400 | MOD - Prince Sultan Cardiac Cent (Pمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض | 5TH YEAR WARRANTY COST RELATED TO SCALE PATIENT FLOOR | EA | 4